## CAT-CALLE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-058-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Rehabilitación Parcial de la Presidencia Municipal en ultimo nivel, ubicada en calle Morelos entre calles Hidalgo y Juarez en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REHABILITACION PARCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN ULTIMO NIVEL, UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JUAREZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I-1 | CUBIERTA
I-1.1 | PRELIMINARES
5555240 | DESMANTELAMIENTO DE CANALON PERIMETRAL EXISTENTE A BASE DE LAMINA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 23.59
4001188 | DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO (VIGAS, COLUMNAS, ANGULOS Y PLACAS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL DESMANTELADO AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
I-1.2 | ESTRUCTURA METALICA
7755641 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (LARGUEROS A BASE DE PERFIL POLIN MONTÉN DE 3" A 8" Y PTR DE 2" X 2"), A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 2159.91
7755650 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 2" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
7755651 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 2" DE PERALTE CON CALZA DE 3/4" EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
7755652 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 3" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
7755653 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 3" DE PERALTE CON CALZA DE 1/4" EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
7755654 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 4" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
7755655 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 4" DE PERALTE CON CALZA DE 3/4" EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
7755656 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 5" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
7755657 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 5" DE PERALTE CON CALZA DE 1/4" EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
7755658 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 6" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
7755659 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 6" DE PERALTE CON CALZA DE 3/4" EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
7755660 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 7" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
7755661 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TACÓN DE MADERA 3" X 4" X 8" DE PERALTE EN LARGUEROS @ 3.00 M. CON CALZA DE MADERA DE 1/4" A 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
5055249 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE GRAPA PARA SUJECCION DE LARGUERO A JOIST, A BASE DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 20 CM DE DESARROLLO, 2 SOLERA DE ACERO ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO DE 1/8" X 3/4" DE 3" DE DESARROLLO EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, 2 TUERCAS GALVANIZADAS DE PRESIÓN DE 3/8", 2 ARANDELAS PLANAS DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, PERFORACION DE CUBIERTA Y PANEL AISLANTE EXISTENTES, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO EN PARTE SUPERIOR, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 315
5055251 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE GRAPA PARA SUJECCION DE LARGUERO A JOIST, A BASE DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 3/8" DE 20 CM DE DESARROLLO, 1 SOLERA DE ACERO ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO DE 1/8" X 3/4" DE 3" DE DESARROLLO EN PARTE INFERIOR Y 1 SOLERA DE ACERO ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO DE 1/8" X 3/4" DE 2" DE DESARROLLO EN LA PARTE SUPERIOR, 2 TUERCAS GALVANIZADAS DE PRESIÓN DE 3/8", 2 ARANDELAS PLANAS DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, PERFORACION DE CUBIERTA Y PANEL AISLANTE EXISTENTES, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO EN PARTE SUPERIOR, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA, CORTES, AJUSTES, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 65
4003073 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, LIJADO SOLO EN AREAS NECESARIAS DAÑADAS , INCLUYE : HERRAMIENTA, ANDAMIOS, Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 29
5045495 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CUBIERTA MULTYTECHO, CAL. 26-26 DE 2" DE ESPESOR DE 12.00 X 1.00 M DE ANCHO EFECTIVO, MARCA TERNIUM, SELLADO PERIMETRAL FRONTAL Y EN TODAS LAS UNIONES DE MULTYTECHO, CINTA PAKEL ENTRE MACHIHEMBRADO Y SELLO DE TORNIELLERIA SIKAFLEX 1A, CUMBRERA DE ACUERDO AL FABRICANTE, CON FALDONES DE 60 CM DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTOS, PROTECCIONES, CORTES, DESPERDICIOS MATERIALES, FLETES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 672.11
4005004 | RESANE EN OQUEDADES DE INSTALACIONES EXISTENTES CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MUROS DE BLOCK MEDIDAS VARIABLES DE 10 CM A 20 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30
I-3 | INSTALACIONES
5055253 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 22 SECCIÓN VARIABLE, PARA CAPTACIÓN Y DESAGÜE DE AGUA PLUVIAL EN CUBIERTA DE MULTYTECHO (1.45 M DE DESARROLLO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREOS, ELEVACIÓN, DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES, AJUSTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 113.09
5055256 | BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 22 DE 20 CM DE ANCHO Y 3 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE, FIJO A COLUMNA METALICA O MURO DE BLOCK CON ABRAZADERAS. INCLUYE, CONEXIONES A CANALON, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 24
4000105 | REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA HASTA 25.00 M DE DISTANCIA, PRECIO INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LÍNEAS, RETIRO Y RESGUARDO DEL EQUIPO, DESMANTELAMIENTO DE BASE EXISTENTE, MONTAJE DE EQUIPO EN NUEVA BASE, FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEAS DE COBRE Y CABLEADO, CONEXIÓN DE LINEAS, VERIFICACION DE NIVELES, RECARGA DE GAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, PRECIO INCLIYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
I-2 | INTERIORES
I-2.1 | PRELIMINARES
9999030 | DESMANTELAMIENTO DE PISO EN AREA DE CONTRALORIA A BASE DE MADERA DE HASTA 1.00 M DE ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA. | M2 | 8.39
5025210-A | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE 60X60, LUMINARIA COMPLETA, CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR INSTALACION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7
5025221 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE 1.20X60, LUMINARIA COMPLETA, QUE SE ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS , INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 33
5025221-A | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE 1.20X60, LUMINARIA COMPLETA, CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR INSTALACION , INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
5025238-A | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SPOT EXISTENTE, QUE SE ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
5025231-A | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA DE BARRA EXISTENTE, QUE SE ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
5025215 | DESINSTALACION DE PLAFON RETICULAR DE 61X61 EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE. | M2 | 667.64
9999032-A | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 19.19
I-2.2 | INSTALACIONES
4003046-A | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (BASTIDOR DE PTR Y ANGULO CON REFUERZOS DE SOLERA) EN PISO DE AREA DE CONTRALORIA. INCLUYE: MATERIALES PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODAS LAS PRUEBAS DE CALIDAD REQUERIDAS COMO SOLDADORES, PRUEBAS DE ULTRASONIDO, RADIOGRÁFICA, PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Y LIQUIDO PENETRANTE. A CUALQUIER ALTURA, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 271.63
4003047-A | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 COMO FONDO DE PISO , PIJADA A BASTIDOR DE ACERO CON PIJA PUNTA DE BROCA DE 1/4", INCLUYE: MATERIALES, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.85
4004034-C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA EN FIRME DE 4 CM DE ESPESOR EN BASTIDOR DE ACERO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.85
4004034 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 12.85
4006082 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 30.81
4007895-D | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON RETICULAR DE 61X61 CM MARCA ARMSTRONG MODELO ULTIMA 1911, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 667.64
6855437 | SUMINISTRO, ARMADO CONEXIÓN Y COLOC. LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 120X60 CM MARCA CUBIC CLAVE L5512-1I0 O SIMILAR TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR, INCL. FOCOS AHORRADORES DE ENERGÍA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
4005050 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 1505.87
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS