## ESTUDIOS Y PROYECTOS (Original)
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I | ELABORACION DE PROYECTO, INCLUYENDO ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I.1 | INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE)
I.1.1 | RECOPILACIÓN, INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. RECORRIDOS DE CAMPO. | ANÁLISIS | 1
I.1.2 | ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA RED | ANÁLISIS | 1
I.1.3 | LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE VÁLVULAS (500 CAJAS)) | CAJA | 500
I.1.4 | LEVANTAMIENTO DE FONTANERÍA DE POZOS (13), REBOMBEOS (16) Y TANQUES (38) | ESTRUCTURA | 67
I.1.5 | DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE LA RED | PLANO | 1
I.1.6 | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO ACTUAL | EVALUACIÓN | 1
I.1.7 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS EN POZOS (13) Y REBOMBEOS (16) | EQUIPO | 29
I.1.8 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELECTROMECÁNICOS EN POZOS (13)Y REBOMBEOS (16) | EQUIPO | 29
I.1.9 | MEDICIÓN DE ERRORES DE EXACTITUD EN MACROMEDIDORES (29) | MEDIDOR | 82
I.1.10 | MEDICIÓN DE ERRORES DE EXACTITUD EN MICROMEDIDORES (240) | MEDIDOR | 240
I.1.11 | MEDICIÓN DE PRESIONES EN LA RED (240) | TOMA | 240
I.2 | PLANEACIÓN DE SECTORES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA (BALANCE DE AGUA POTABLE Y ACCIONES DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS)
1.2.1 | ELABORACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ESTUDIO | 1
1.2.2 | DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REDUCCIÓN DE FUGAS DE AGUA | ESTUDIO | 1
1.2.3 | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS DEL DISEÑO | ANÁLISIS | 1
1.2.4 | CONFIGURACIÓN DEL ESQUEMA DE SECTORES DE PROYECTO | ESTUDIO | 1
I.3 | DISEÑO DE SECTORES
I.3.1 | ELABORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED | MODELO | 1
I.3.2 | DISEÑO HIDRÁULICO DE SECTORES DE LA RED DE AGUA POTABLE | DISEÑO | 1
I.4 | PLANOS EJECUTIVOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES EN SECTORES DE PROYECTO
I.4.1 | ELABORACIÓN DE PLANOS EJECUTIVOS DEL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED | PROYECTO | 1
I.4.2 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS,GENERADORES DE OBRA, PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | ANÁLISIS | 1
I.4.3 | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED | ANÁLISIS | 1
I.5 | INFORME FINAL
I.5.1 | INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL | INFORME | 1
Suma
II | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MÓDULOS DE FILTRACIÓN DE 150LPS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA. |  |  |  |  | 4 de 150 lps
II.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1 |  |  | Proceso?
II.2 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO FUNCIONAL O DE PROCESOS PARA LA POTABILIZACION | DISEÑO | 1
II.3 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, PLANTA DE CIMENTACION, PLANO ELECTRICO, PLANO ESTRUCTURAL, PLANO ELECTROMECANICO, PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRICPION DE LA EJECUCION. | PROYECTO | 1
II.4 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS,GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1
III | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN VIADUCTO, PARA CONECTAR RED DESDE COLONIA FRESNOS HASTA CARCAMO EN PUERTA DEL SOL, CON UNA LONGITUD DE 11 KMS |  |  |  |  | 11 km si
III.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1
III.2 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL. | DISEÑO | 1 |  |  | Cárcamo?
III.3 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, PLANO DE DETALLES DE POZOS DE VISITA, PLANO ELECTROMECANICO, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRICPION DE LA EJECUCION. | PROYECTO | 1
III.4 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1
IV | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CALLE GOMEZ LIRA ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y JUSTO SIERRA DE LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO. |  |  |  |  | de 1 m3/s
IV.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1
IV.2 | LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES DE TODA LA PLANTA | LEVANTAMIENTO | 1
IV.3 | INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTRA EXISTENTE E INFORME DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL | INFORME | 1
IV.4 | INFORME CON PROPUESTA DE MEJORA, INCLUYENDO OBRAS ADICIONALES REQUERIDAS PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE POTABILIZACION DE LA PLANTA A UN MINIMO DE 1000LT/SEG . | INFORME | 1
IV.5 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO FUNCIONAL O DE PROCESOS PARA LA POTABILIZACION | DISEÑO | 1
IV.6 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, PLANTA DE CIMENTACION, PLANO ELECTRICO, PLANO ESTRUCTURAL, PLANO ELECTROMECANICO, PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRICPION DE LA EJECUCION.ETC | PROYECTO | 1
IV.7 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1
V | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 25 EN AVENIDA VISTA HERMOSA ESQUINA CON CALLE DE LAS TORRES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA |  |  |  |  | Gasto? | Rehabilitación
V.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1 |  |  | NO
V.2 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO FUNCIONAL DE REBOMBEO DE AGUAS SANITARIAS. | DISEÑO | 1 |  |  | NO
V.3 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, PLANTA DE CIMENTACION, PLANO ELECTRICO, PLANO ESTRUCTURAL, PLANO ELECTROMECANICO, PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRICPION DE LA EJECUCION. | PROYECTO | 1 |  |  | NO
V.4 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1 |  |  | NO
VI | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE EMISOR DE 30’’ DESDE CARCAMO 25 UBICADO EN CALLE DE LAS TORRES ENTRE CALLES BELLA VISTA Y VISTA HERMOSA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. |  |  |  |  | Long?
VI.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1 |  |  | NO
VI.2 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL. | DISEÑO | 1 |  |  | NO
VI.3 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, , PLANO ELECTROMECANICO, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRIPCION DE LA EJECUCION. | PROYECTO | 1 |  |  | NO
VI.4 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1 |  |  | NO
VII | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 30 UBICADA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE IGNACIO DE LA GARZA EN LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS. |  |  |  |  | Gasto? | más menos 60 lps
VII.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1
VII.2 | LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES DE TODA LA PLANTA | LEVANTAMIENTO | 1
VII.3 | INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTRA EXISTENTE E INFORME DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL | INFORME | 1
VII.4 | INFORME CON PROPUESTA DE MEJORA, INCLUYENDO OBRAS ADICIONALES REQUERIDAS PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE REBOMBEO A UN MINIMO DE 900ML/SEG . | INFORME | 1
VII.5 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO FUNCIONAL O DE PROCESOS PARA LA POTABILIZACION | DISEÑO | 1
VII.6 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, PLANTA DE CIMENTACION, PLANO ELECTRICO, PLANO ESTRUCTURAL, PLANO ELECTROMECANICO, PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRICPION DE LA EJECUCION.ETC | PROYECTO | 1
VII.7 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1
VIII | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TRAMO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA. |  |  |  |  | Longitud? | NO MÁS DE 60 METROS
VIII.1 | ELABORACION DE MEMORIA DESCRIPTIVA | ESTUDIO | 1
VIII.2 | MEMORIA DE CALCULO, DONDE SE INCLUYAN, MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, DISEÑO HIDRAULICO, DISEÑO ELECTROMECANICO, DISEÑO ESTRUCTURAL. | DISEÑO | 1 |  |  | NO
VIII.3 | PLANOS DEL PROYECTO DONDE SE INCLUIRAN, PLANO DE UBICACIÓN, PLANO TOPOGRAFICO, PLANTA ARQUITECTONICA, , PLANO ELECTROMECANICO, PLANOS DE DETALLES ELECTROMECANICOS, PLANOS DE ACABADOS, PLANO DE HERRERIA Y ESTRUCTURA Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA DESCRIPCION DE LA EJECUCION. | PROYECTO | 1 |  |  | NO
VIII.4 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS, TARJETAS DE ORECIOS UNITARIOS, GENERADORES DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA ELABORACION DEL PROYECTO | PZA | 1 |  |  | NO
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
| REVISÓ |  |  | Vo. Bo.
ING. JUAN MANUEL LENSKIN GARZA |  |  |  | ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO
DIRECTOR DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN
AUTORIZÓ
ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE

## ESTUD Y PROY (Adecuación) (2)
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-062-2022 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Estudios y Proyectos de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I | ELABORACION DE PROYECTO, INCLUYENDO ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
I.1 | INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE)
I.1.1 | RECOPILACIÓN, INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. RECORRIDOS DE CAMPO. | ANÁLISIS | 1
I.1.2 | ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA RED | ANÁLISIS | 1
I.1.3 | LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE VÁLVULAS (250 CAJAS)) | CAJA | 250
I.1.4 | LEVANTAMIENTO DE FONTANERÍA DE POZOS (13), REBOMBEOS (16) Y TANQUES (38) | ESTRUCTURA | 67
I.1.5 | DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE LA RED | PLANO | 71
I.1.6 | EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO ACTUAL | EVALUACIÓN | 1
I.1.7 | MEDICIÓN PUNTUAL DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS EN POZOS (13) Y REBOMBEOS (16) | EQUIPO | 29
I.1.8 | MEDICIÓN PUNTUAL DE PARÁMETROS ELECTROMECÁNICOS EN POZOS (13)Y REBOMBEOS (16) | EQUIPO | 29
I.1.9 | MEDICIÓN PUNTUAL DE ERRORES DE EXACTITUD EN MACROMEDIDORES (29) | MEDIDOR | 82
I.1.10 | MEDICIÓN PUNTUAL DE ERRORES DE EXACTITUD EN MICROMEDIDORES (240) | MEDIDOR | 240
I.1.11 | MEDICIÓN PUNTUAL DE PRESIONES EN LA RED (240) | TOMA | 240
I.2 | PLANEACIÓN DE SECTORES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA (BALANCE DE AGUA POTABLE Y ACCIONES DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS)
1.2.1 | ELABORACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ESTUDIO | 1
1.2.2 | DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REDUCCIÓN DE FUGAS DE AGUA | ESTUDIO | 1
1.2.3 | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS DEL DISEÑO | ANÁLISIS | 1
1.2.4 | CONFIGURACIÓN DEL ESQUEMA DE SECTORES DE PROYECTO | ESTUDIO | 1
I.3 | DISEÑO DE SECTORES
I.3.1 | ELABORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED | MODELO | 1
I.3.2 | DISEÑO HIDRÁULICO DE SECTORES DE LA RED DE AGUA POTABLE | DISEÑO | 1
I.4 | PLANOS EJECUTIVOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES EN SECTORES DE PROYECTO
I.4.1 | ELABORACIÓN DE PLANOS EJECUTIVOS DEL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED | PLANO | 70
I.4.2 | ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y GENERADORES DE OBRA | DOCUMENTO | 1
I.4.3 | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED | DOCUMENTO | 1
I.5 | INFORME FINAL
I.5.1 | INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL | INFORME | 1
II | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE 4 MÓDULOS DE FILTRACIÓN DE 150LPS, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA.
II.1 | TRABAJOS DE CAMPO
II.1.1 | Topografía
II.1.1.1 | Levantamiento topográfico de detalle | Ha. | 1.5
II.1.1.2 | Referenciación y monumentación | Mojoneras | 6
II.1.1.3 | Nivelaciones diferenciales para liga de bancos | km | 1
II.1.1.4 | Elaboración de planos topográficos | plano | 1
II.1.1.5 | Informe de estudio de topografía | Informe | 1
II.1.2 | Estudio de mecánica de suelos en el sitio de la planta potabilizadora
II.1.2.1 | Pruebas de penetración mixta alternando la prueba de penetración estándar con tubo Shelby para sitio de la potabilizadora | Sondeos | 2
II.1.2.2 | Pozos a Cielo Abierto | Pozos | 4
II.1.2.3 | Pruebas de Laboratorio | Estudio | 1
II.1.2.4 | Informe de estudio de mecánica de suelos | Informe | 1
II.2 | PROYECTO EJECUTIVO
II.2.1 | Análisis de Factibilidad Técnica –Económica y Financiera de las alternativas de Tratamiento Seleccionadas . | Informe | 1
II.2.2 | Análisis, evaluación y selección técnica económica del sistema | Informe | 1
II.2.3 | Diseño funcional planta potabilizadora | Informe | 4
II.2.4 | Diseño hidráulico planta potabilizadora | Informe | 4
II.2.5 | Manejo y disposición de lodos | Informe | 1
II.2.6 | Diseño de interconexiones | Informe | 4
II.2.7 | Proyecto estructural | Proyecto | 4
II.2.8 | Proyecto arquitectónico | Proyecto | 4
II.2.9 | Proyecto eléctrico | Proyecto | 4
II.2.10 | Proyecto mecánico | Proyecto | 4
II.2.11 | Proyecto de automatización | Proyecto | 4
II.2.12 | Elaboración de planos | Informe | 4
II.2.13 | Manual de operación y mantenimiento | Manual | 1
II.2.14 | Resumen de Proyecto Ejecutivo | Informe | 1
II.2.15 | Determinación de los costos de operación. Mantenimiento | Estudio | 1
II.3 | INFORMACIÓN BÁSICA PARA CONCURSO
II.3.1 | Números generadores, catálogo de obras, Presupuesto Base y Programa de Obra. | Documento | 1
II.3.2 | Especificaciones genereales y particulares de obra civil, equipos e instalaciones | Documento | 1
II.4 | INFORME FINAL
II.4.1 | INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE INFORME FINAL | Informe | 1
III | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN VIADUCTO, PARA CONECTAR RED DESDE COLONIA FRESNOS HASTA CARCAMO EN PUERTA DEL SOL, CON UNA LONGITUD DE 11 KMS
II.1 | TRABAJOS DE CAMPO
II.1.1 | Topografía
II.1.1.1 | Trazo y nivelación de poligonal de apoyo | Km | 11
II.1.1.2 | Levantamiento topográfico de detalle | Ha. | 1
II.1.1.3 | Referenciación y monumentación | Monojeras | 6
II.1.1.4 | Nivelaciones diferenciales para liga de bancos | km | 1
II.1.1.4 | Elaboración de planos topográficos | plano | 6
II.1.1.5 | Informe de estudio de topografía | Informe | 1
II.1.2 | Estudio de mecánica de suelos en el sitio de la planta de bombeo
II.1.2.1 | Pruebas de penetración mixta alternando la prueba de penetración estándar con tubo Shelby para sitio de la potabilizadora | Sondeos | 2
II.1.2.2 | Pozos a Cielo Abierto | Pozos | 4
II.1.2.3 | Pruebas de Laboratorio | Estudio | 1
II.1.2.4 | Informe de estudio de mecánica de suelos | Informe | 1
III.2 | PROYECTO EJECUTIVO
II.2.1 | Diseño hidráulico y geométrico de colector | Km | 11
II.2.2 | Diseño hidráulico y funcional planta de bombeo | Proyecto | 1
II.2.3 | Proyecto mecánico de planta de bombeo | Proyecto | 1
II.2.4 | Proyecto eléctrico de planta de bombeo | Proyecto | 1
II.2.5 | Proyecto arquitectónico de la planta de bombeo | Proyecto | 1
II.2.6 | Proyecto estructural de la planta de bombeo | Proyecto | 1
III.3 | INFORMACIÓN BÁSICA PARA CONCURSO
III.3.1 | Números generadores, catálogo de obras, Presupuesto Base y Programa de Obra. | Documento | 1
III.3.2 | Especificaciones genereales y particulares de obra civil, equipos e instalaciones | Documento | 1
III.4 | INFORME FINAL
III.4.1 | INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE INFORME FINAL | Informe | 1
IV | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CALLE GOMEZ LIRA ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y JUSTO SIERRA DE LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO.
IV.1 | TRABAJOS DE CAMPO
IV.1.1 | Topografía
IV.1.1.1 | Levantamiento de condiciones existentes en toda la planta | Ha. | 1.5
IV.1.1.2 | Referenciación y monumentación | Monojeras | 6
IV.1.1.3 | Nivelaciones diferenciales para liga de bancos | km | 1
IV.1.1.4 | INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTRA EXISTENTE E INFORME DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL | INFORME | 1
IV.1.1.5 | Elaboración de planos topográficos | plano | 1
IV.1.1.6 | Informe de estudio de topografía | Informe | 1
IV.1.2 | Estudio de mecánica de suelos en el sitio de la planta potabilizadora
IV.1.2.1 | Pruebas de penetración mixta alternando la prueba de penetración estándar con tubo Shelby para sitio de la potabilizadora | Sondeos | 2
IV.1.2.2 | Pozos a Cielo Abierto | Pozos | 4
IV.1.2.3 | Pruebas de Laboratorio | Estudio | 1
IV.1.2.4 | Informe de estudio de mecánica de suelos | Informe | 1
IV.2 | PROYECTO EJECUTIVO
IV.2.1 | INFORME CON PROPUESTA DE MEJORA, INCLUYENDO OBRAS ADICIONALES REQUERIDAS PARA ELEVAR LA CAPACIDAD DE POTABILIZACION DE LA PLANTA A UN MINIMO DE 1000LT/SEG . | INFORME | 1
IV.2.2 | Análisis, evaluación y selección técnica económica del sistema | Informe | 1
IV.2.3 | Diseño funcional planta potabilizadora | Informe | 4
IV.2.4 | Diseño hidráulico planta potabilizadora | Informe | 4
IV.2.5 | Manejo y disposición de lodos | Informe | 1
IV.2.6 | Diseño de interconexiones | Informe | 4
IV.2.7 | Proyecto estructural | Proyecto | 4
IV.2.8 | Proyecto arquitectónico | Proyecto | 4
IV.2.9 | Proyecto eléctrico | Proyecto | 4
IV.2.10 | Proyecto mecánico | Proyecto | 4
IV.2.11 | Proyecto de automatización | Proyecto | 4
IV.2.12 | Elaboración de planos | Informe | 4
IV.2.13 | Manual de operación y mantenimiento | Manual | 1
IV.2.14 | Resumen de Proyecto Ejecutivo | Informe | 1
IV.2.15 | Determinación de los costos de operación. Mantenimiento | Estudio | 1
IV.3 | INFORMACIÓN BÁSICA PARA CONCURSO
IV.3.1 | Números generadores, catálogo de obras, Presupuesto Base y Programa de Obra. | Documento | 1
IV.3.2 | Especificaciones genereales y particulares de obra civil, equipos e instalaciones | Documento | 1
IV.4 | INFORME FINAL
IV.4.1 | INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE INFORME FINAL | Informe | 1
V | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 30 UBICADA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE IGNACIO DE LA GARZA EN LA COLONIA FUENTES SECCION LOMAS.
V.1 | TRABAJOS DE CAMPO
V.1.1 | Topografía
V.1.1.2 | LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES EXISTENTES DE TODA LA PLANTA | Ha. | 1
V.1.1.3 | INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTRA EXISTENTE E INFORME DE FUNCIONAMIENTO ACTUAL | INFORME | 1
V.1.1.4 | Elaboración de planos topográficos | plano | 6
V.1.1.5 | Informe de estudio de topografía | Informe | 1
V.1.2 | Estudio de mecánica de suelos en el sitio de la planta de bombeo
V.1.2.1 | Pruebas de penetración mixta alternando la prueba de penetración estándar con tubo Shelby para sitio de la potabilizadora | Sondeos | 2
V.1.2.2 | Pozos a Cielo Abierto | Pozos | 2
V.1.2.3 | Pruebas de Laboratorio | Estudio | 1
V.1.2.4 | Informe de estudio de mecánica de suelos | Informe | 1
V.2 | PROYECTO EJECUTIVO
V.2.1 | Diseño hidráulico y funcional planta de bombeo | Proyecto | 1
V.2.2 | Proyecto mecánico de planta de bombeo | Proyecto | 1
V.2.3 | Proyecto eléctrico de planta de bombeo | Proyecto | 1
V.2.4 | Proyecto arquitectónico de la planta de bombeo | Proyecto | 1
V.2.5 | Proyecto estructural de la planta de bombeo | Proyecto | 1
V.3 | INFORMACIÓN BÁSICA PARA CONCURSO
VI.3.1 | Números generadores, catálogo de obras, Presupuesto Base y Programa de Obra. | Documento | 1
VI.3.2 | Especificaciones genereales y particulares de obra civil, equipos e instalaciones | Documento | 1
V.4 | INFORME FINAL
V.4.1 | INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE INFORME FINAL | Informe | 1
VI | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS
VI.1 | Recopilación de información disponible e identificación de la infraestructura existente. | Informe | 1
VI.2 | Infraestructura Hidráulica Pluvial Existente
VI.2.1 | Recorridos de Campo | recorrido | 1
VI.2.2 | Lista y SIG de la Infraestructura Existente | informe | 1
VI.2.3 | Diagnóstico del Estado Actual de la Infraestructura y problemática existente. | informe | 1
VI.2.4 | Causas de Inundación | informe | 1
VI.3 | Actualización de estudios básicos
VI.3.1 | Estudio hidrológico | estudio | 1
VI.3.2 | Modelo hidráulico | estudio | 1
VI.3.3 | Estudio topográfico | km. | 95
VI.3.4 | Estudio geotécnico | estudio | 1
VI.3.5 | Estudio de batimetría | estudio | 1
VI.4 | ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO EJECUTIVO
VI.4.1 | Análisis de Alternativas | análisis | 1
VI.4.2 | Proyectos ejecutivos | km. | 95
VI.4.3 | Estudio Costo-Beneficiio | estudio | 1
VI.4.4 | Priorización de estructuras principales | Informe | 1
VI.3 | INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE INFORME FINAL
VI.4.1 | Informe final y conclusiones | Informe | 1
VI.4.2 | Presentación ejecutiva | Informe | 1
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS