## CAT-MURAL MARIPOSAS
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-082-2023 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Pavimentación Hidraulica en calle Dalia entre Alcatraz y calle Francisco Villa, colonia Jesus Vega Sanchez,en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | MURAL DE MOSAICO MIGRACION DE( LA MARIPOSA MONARCA) EN PUENTE DESNIVEL UNO DE LA CALLE J.B. CHAPA (ENTRE CALLE MARGARITA Y COLON) Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PLUVIAL EN LOS PASOS A DESNIVEL UNO DE LA CALLE J.B. CHAPA ENTRE CALLE MARGARITA Y COLON Y PASO DE DESNIVEL DOS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I. MADERO EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
I-1 | MURAL DE MOSAICO MIGRACION DE( LA MARIPOSA MONARCA) EN PUENTE DESNIVEL UNO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
I-1.01 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.72 MTS X 1.67 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.02 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.71 MTS X 1.65 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.03 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.72 MTS X 1.71 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.04 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.70 MTS X 1.86 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.05 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.71 MTS X 1.95 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.06 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 2.70 MTS X 2.23 MTS, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
I-1.07 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.88 X 0.87, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.08 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.10, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.09 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.22, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.10 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.83 X 1.21, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.11 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.01, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.12 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.82 X 1.03, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
I-1.13 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.86 X 1.11, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
I-1.14 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.87 X 1.06, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
I-1.15 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.82 X 1.41, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
I-1.16 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.26 X 0.80, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.17 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.26 X 0.77, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.18 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.25 X 0.76, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.19 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.23 X 1.09, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.20 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.26 X 0.88, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.21 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.27 X 0.84, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.22 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.25 X 0.87, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.23 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.21 X 0.86, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.24 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.26 X 1.17, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.25 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.25 X 1.23, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.26 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.28 X 0.67, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.27 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO DE MOSAICO VENECIANO DE COLORES MARCA KOLORINES O SIMILAR EN CALIDAD CON MEDIDAS DE 1.26 X 1.05, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
I-1.28 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL ARTISTICO CON EL TEMA DE ZACATE TIPO SAN AGUSTIN CON FLORES CON MEDIDA DE ALTO PROMEDIO DE 0.85 M, A BASE DE MOSAICO CON VIDRIOS DE COLORES MARCA OCEANSIDE O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA PINTEX O SIMILAR, ADHESIVO PSP PORCELANICO MARCA CEMIX O SIMILAR EN CALIDAD, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 520
II | DRENAJE PLUVIAL
II-1 | EQUIPO DE BOMBEO
BAPD2-01 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NS 3127.901 MTCV ~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 6.3 KW / 8.5 HP VOLTAJE 220V, 3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180°C),1800 RPM, DESCARGA DE 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® DE 10 MTS, GASTO/CARGA: 40.49 L/S @ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE 72.20 %, CUENTA CON UN NPSHR DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL EQUIPO: CARCASA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR "N ADAPTIVE" INATASCABLE, HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 431, SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; OUT: WCCR/WCCR, CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U, BOBINAS DELESTATOR (125 °C), SENSOR DE FUGAS, DELESTATOR (FLS), MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, ACCESORIOS INCLUIDOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERA SOPORTE INFERIOR, ACCESORIOS DE MONITOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 4
BAPD2-02 | INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT MODELO NS 3127.901 MTCV ~ 439 (187 MM) CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 6.3 KW / 8.5 HP VOLTAJE 220V, 3~ 60 HZ, AISLAMIENTO DE MOTOR CLASE H (180°C),1800 RPM, DESCARGA DE 100 MM, CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB® DE 10 MTS, GASTO/CARGA: 40.49 L/S @ 10.20 M, CON UNA EFICIENCIA HIDRÁULICA DE 72.20 %, CUENTA CON UN NPSHR DE 4.12 M. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL EQUIPO: CARCASA BOMBA EN HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B IMPULSOR "N ADAPTIVE" INATASCABLE, HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM 35B, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 431, SELLO MECÁNICO, IN: AL2O3/WCCR; OUT: WCCR/WCCR, CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U, BOBINAS DELESTATOR (125 °C), SENSOR DE FUGAS, DELESTATOR (FLS), MOTOR EFICIENCIA PREMIUM, ACCESORIOS INCLUIDOS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERA SOPORTE INFERIOR, ACCESORIOS DE MONITOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
BAPD2-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 4" Ø, DE 3.0 MTS, DE LONGITUD, PARA CONECTAR DESCARGA DE BOMBA A TUBERIA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
BAPD2-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN PARA MANGUERA DE ALTA PRESION DE 4" Ø A BRIDA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, TORNILLERIA (8 TORNILLOS DE 5/8" X 3"), EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
BAPD2-05 | DESINTALACION DE EQUIPO EXISTENTE Y TRASLADO A LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, INCLUYE: CORTES DE TUBERIA, GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
BAPD2-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 4" Ø A TUBERIA DE DESCARGA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, CORTES DE TUBERIA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
BAPD2-07 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ELECTRONIVELES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA, CON CAPSULA DE MERCURIO, FABRICADO EN POLIUTERETANO DE UNA SOLA PIEZA, INCLUYE: 12 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TIPO USO RUDO, UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO, FLETE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
3009821 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING NEGRA DENTADA DE 1" X 1/8" DE ESPESOR, CON UNA SECCION DE 0.40 X 1.20 MTS. CON MARCO DE APOYO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR PARA COLOCARSE EN CAJON PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
II-2 | SISTEMA ELECTRICO
BAPD2-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION, NEMA 3R EN BAJADA DE CFE, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
BAPD2-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ELECTRONICO DE 3 X 500 AMP, PARA INSTALAR EN GABINETE DE MEDICION NEMA 3R EN BAJADA DE CFE, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
BAPD2-10 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE XHHW-LS, CALIBRE 8, AWG, 220 VCA, 90°C, PARA TRANSPORTE DE ENERGIA DESDE TERMINCO PRINCIPAL A CCM, UN CONDUCTOR POR FASE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 21.88
BAPD2-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X PARA EXTERIOR, DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS, PARA INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL, INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
BAPD2-12 | SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL MARCA CENTRIPRO DE XILEM, MODELO S31620O LISTADO UL, CON SELECTOR DE ARRANQUE MANUAL, PARO Y AUTOMATICO SWITCH DE CONTROL APAGADO-ENCENDIDO, CONTACTOR MAGNETICO, ENCLAUSTRAMIENTO NEMA 4X, LUCES INDICADORAS EN TABLERO DE CONTROL, ALARMA SONORA NEMA 4X DE 95 DB, APTO PARA 230 VOLTS, PROTECCIONES DE SOBRECARGA AJUSTABLES, O SIMILAR, INCLUYE: MICAS Y 2 PERAS DE NIVEL MARCA FLYGT ENM-10 CON 13.0 METROS DE CABLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | PZA | 2
BAPD2-13 | INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL MARCA CENTRIPRO DE XILEM, MODELO S31620O LISTADO UL, CON SELECTOR DE ARRANQUE MANUAL, PARO Y AUTOMATICO SWITCH DE CONTROL APAGADO-ENCENDIDO, CONTACTOR MAGNETICO, ENCLAUSTRAMIENTO NEMA 4X, LUCES INDICADORAS EN TABLERO DE CONTROL, ALARMA SONORA NEMA 4X DE 95 DB, APTO PARA 230 VOLTS, PROTECCIONES DE SOBRECARGA AJUSTABLES, O SIMILAR, INCLUYE: MICAS Y 2 PERAS DE NIVEL MARCA FLYGT ENM-10 CON 13.0 METROS DE CABLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
BAPD2-14 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE XHHW-LS, CALIBRE 10, AWG, 220 VCA, 90°C, PARA TRANSPORTE DE ENERGIA DESDE TABLERO A MOTOR, UN CONDUCTOR POR FASE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 270
BAPD2-15 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, AWG, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 90
BAPD2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIO DE RIEL DIN PERFORADO DE 35 MM, PARA CLEMAS DE INTERCONEXION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 2
BAPD2-17 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CLEMAS DE INTERCONEXION PARA CABLE CALIBRE 10, 220V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 20
BAPD2-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO CEDULA 40, TRAMO DE 3.05 M. DE 25.4 MM (1" Ø), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | TRAMO | 30
BAPD2-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO 90°, DE 25.4 MM. (1") Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
BAPD2-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA METALICA, MECANISMO DE IMPULSO, DE 2.80 X 2.00 MTS, EN LAMINA CAL. #22, GUIAS LATERALES CANAL TIPO "U" EN LAMINA CAL. #14, BATIENTE ARMADO EN FIERRO ANGULO DOBLE DE 1-1/2" X 1/8", CON PASADORES PORTACANDADOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
BAPD2-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OMEGA, GALVANIZADA, PARA TUBO DE 1" Ø, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO ECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 30
BAPD2-22 | LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO, INCLUYE: DESHIERBE, RECOLECCION DE BASURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 8
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS

## Hoja1
MURAL DE MOSAICO MIGRACION DE( LA MARIPOSA MONARCA) EN PUENTE DESNIVEL UNO DE LA CALLE J.B. CHAPA (ENTRE CALLE MARGARITA Y COLON) Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PLUVIAL EN LOS PASOS A DESNIVEL UNO DE LA CALLE J.B. CHAPA ENTRE CALLE MARGARITA Y COLON Y PASO DE DESNIVEL DOS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I. MADERO EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS