## LINEA DE AP 36 CANAL RODHE
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
LICITACION PÚBLICA: | 57057002-101-2023 |  |  |  |  | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Construcción y Rehabilitación de Linea de Conducción de Agua Potable (Hierro Ductil de 36" de diametro), sobre Lecho Inferior de Canal Rodhe en Lado Oriente de Puente ubicado en Cruce de Canal Rodhe con Carretera Reynosa-San Fernando en las colonias el Maestro y Arcoiris del Municipio de Reynosa, Tamaulipas |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (HIERRO DUCTIL DE 36" DE DIAMETRO), SOBRE LECHO INFERIOR DE CANAL RODHE EN LADO ORIENTE DE PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL RODHE CON CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO EN LAS COLONIAS EL MAESTRO Y ARCOIRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
I-1 | PRELIMINARES
1005-01 | TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 107.34
113205-B | RELLENO SEMICOMPACTADO PARA FORMACION DE ATAGUIA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA CONTROL DE FLUJO HIDRAULICO DE CANAL, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL TRAMO A SUBSTITUIR, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 1273.51
9999009 | RETIRO DE TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO, DE ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. | ML | 13
3001026 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO PARA SUSTITUCION DE TRAMO DE TUBERIA, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 8.58
I-2 | TERRACERIAS
3002069 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION. | M3 | 532.73
3002002 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 532.73
3003017 | AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE P.V.S.M. POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ESCARIFICADO, DESPIEDRE, APLICACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 107.34
3002041 | PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON ARENA DEL No. 4, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 16.1
3002007-B | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 68.58
3003012 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA BANQUETAS, INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 382.08
I-3 | INSTALACION DE TUBERIA
8254123 | ENCAMISADO DE CONCRETO HIDRAULICO F´c = 150 KG/CM2, DE 1.70 X 1.31 MTS, DESDE PLANTILLA, HASTA 40 CMS, ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 24.51
8254125 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL STANDAR DN DE 900 MM DE Ø, ( 36" ), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. | ML | 65.25
8254126 | INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL STANDAR DN DE 900 MM DE Ø, ( 36" ), INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTES, ALINEACION, LIMPIEZA, PRUBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 65.25
8254130 | CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO F´c = 200 KG/CM2, DESDE PLANTILLA, HASTA 40 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M3 | 9.32
I-4 | CAJA DE VALVULAS
2441250 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 2 ( DE 1.00 X 0.90 X 1.27 M. DE PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DALA PERIMETRAL DE REMATE DE MURO DE 14 X 10 CMS, DE CONCRETO HIDRAULICO F´c = 200 KG/CM2 ARMADA CON 2 VS # 3, TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO F´c = 250 KG/CM2, DE 12 CMS, DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 4 @ 10 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON UNA LOSA DE FONDO DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO F´c = 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS No. 4 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M DE LONGITUD Y CANAL DE 4", TAPA DE POLIETILENO DE 50 X 50 CM, Y LOSA PERIMETRAL DE PROTECCION DE 40 X 15 CMS, DE ESPESOR, ARMADA CON VS #3 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS Y UNA CADENA DE REMATE DE 15 X 25 CMS, ARMADA CON 4 VARS #3 (3/8" Ø) Y ESTRIBOS DE No. 2 (1/4" Ø) @ 15 CMS, CON CONCRETO F´c = 200 KG/CM2, EXCAVACION, RELLENO, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | CAJA | 1
I-5 | FONTANERIA
8245025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CAMPANA DERIVACION BRIDADA, DE 36" X 6" Ø, DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 126, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE CAMPANA DERIVACION BRIDADA, DE 36" X 4" Ø, DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 126, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE BRIDADA, DE 4" X 4" Ø, DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 126, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CAMPANA-CAMPANA DE 36" Ø X 45° (1/8), DN 900 STD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
8245039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO BRIDA-BRIDA DE 4" Ø X 90° (1/4), DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 126, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
8245043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CAMPANA-CAMPANA DE 36" Ø X 11°15´ (1/32), DN 900 STD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
8245046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDA-CAMPANA DE 36" Ø, DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 126, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
8245052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD BRIDA-SOLDABLE DE 36" Ø, DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
8245055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE BRIDADO DE 4" Ø, DE HIERRO DUCTIL, ANSI B16.1 CL 125, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 36" Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
8245064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245069 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
8245075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO HEXAGONAL GR-5, GALVANIZADO DE 1-1/2" Ø X 7" DE LONGITUD, PARA BRIDA DE 36" Ø, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 64
8245081 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO HEXAGONAL GR-5, GALVANIZADO DE 3/4" Ø X 3-1/2" DE LONGITUD, PARA BRIDA DE 6" Ø, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8
8245086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO HEXAGONAL GR-5, GALVANIZADO DE 5/8" Ø X 3" DE LONGITUD, PARA BRIDA DE 4" Ø, INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 56
8245092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA EURO 20/22, DN, DE 6" Ø, BRIDADA CL 150, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
8245097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA EURO 20/22, DN, DE 4" Ø, BRIDADA CL 150, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
8245100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULCION DE AIRE DE FoFo DE 4" Ø, BRIDADA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
I-6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
1140-02 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | HR | 192
INT-01 | INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | INTER | 2
I-7 | LIMPIEZA
1005030 | LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO PARA OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 107.34
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS