## REM ESTADIO ALM ETAPA-2
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PÚBLICA: 57057002-071-2024 | [5 empty] | AE-15
DESCRIPCION DE LA OBRA: | Remodelación General Segunda Etapa del Estadio Adolfo López Mateos ubicado en Blvd. Miguel Hidalgo S/N en colonia Adolfo López Mateos en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas |  |  |  |  | INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
CATALOGO DE CONCEPTOS INTERNO
Clave | D e s c r i p c i ó n | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con Letra | Importe
I | REMODELACIÓN GENERAL SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO S/N EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
I-1 | OBRAS DE ELECTRICIDAD Y DESMANTELAMIENTOS
I-1.1 | LUMINARIAS EN TORRES
4060001 | DIAGNOSTICO A CABLEADO EXISTENTE DE BAJA TENSION EN TORRES DE ILUMINACION MEDIANTE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, CON EQUIPO MEGGER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOPRUEBAS, A CABLEADO EXISTENTE (NO INCLUYE REEMPLAZO DE CABLES). | PZA | 24
I-1.2 | DESMANTELAMIENTO DE GRADAS
4060050 | DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EXISTENTES EN AREA NO TECHADA CON RECUPERACION DE MATERIAL Y ENTREGA EN EL PUNTO INDICADO DENTRO DE UN RADIO DE 5 KM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | KG | 15560.53
I-1.3 | MANTENIMIENTO GENERAL A GRADAS METALICAS
4060051 | CORTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS, Y TENSORES). INCLUYE: , FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | KG | 13260
4003046 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADA ASTM-36 (COLUMNAS, CABRILLAS, CARGADORES, PLACAS, Y TENSORES). INCLUYE: PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO BLANCO DE ALTO DESEMPEÑO OSEL ORO O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | KG | 13260
I-1.4 | REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACOMETIDA
7002102 | DIAGNÓSTICO DE CONDUCTOR 500 MCM SUBTERRÁNEO DE POTENCIA DE MEDIA TENSION DE 13800V CON AISLAMIENTO TIPO XLP. (PRUEBAS VLF A CABLES DE POTENCIA), MEDIANTE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, CON EQUIPO MEGGER O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOPRUEBAS, A CABLEADO EXISTENTE (NO INCLUYE REEMPLAZO DE CABLES). | PZA | 6
7002103 | RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME CONTRACTIL EN FRIO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO 750 MCM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
7002104 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA INTERIOR A REGISTRO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: RETIRO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
7002105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO PARA DUCTO ELECTRICO A BASE DE SISTEMA DE RESINA DE POLIURETANO EXPANDIBLE, DE 2" A 4" DE DIAMETRO EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 21
7002106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS PARA UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 112.5 KVA,TRIFASICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002107 | DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PARA UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA, TRIFASICO, CODO OCC, 15KV, 200 AMPS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, LADO PRIMARIO 2 FASES, 13.8 KV, LADO SECUNDARIO 3 FASES, 220 VOLTS, 100 KVA, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, LADO PRIMARIO 2 FASES, 13.8 KV, LADO SECUNDARIO 3 FASES, 220 VOLTS, 75 KVA, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA, LADO PRIMARIO 13.8 KV, 3 FASES, LADO SECUNDARIO 440 VOLTS, 3 FASES, 1 NEUTRO, 440 VOLTS, MARCA CONTINENTAL O TECNICAMENTE QUIVALENTE, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO AEREO DE ALUMINIO 3/0 AWG, ASLAMIENTO THW, HASTA 11 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 400
7002112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO AEREO DE ALUMINIO 2/0 AWG, ASLAMIENTO THW, HASTA 11 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 140
7002113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 750 KCM, AISLAMIENTO XLP, MEDIA TENSION DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 50
7002114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS PARA UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO 15 KV, 1 CANILLA. INCLUYE: FUSIBLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
7002116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 15 KV, RANGO HASTA 750 KCM, 8 KV, USO EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | JGO | 1
7002117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DERIVACION TERMOCONTRAIBLE, HASTA 750 KCM, 8KV, USO EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | JGO | 1
I-1.5 | ADICIONALES OBRA CIVIL Y ACABADOS
9000200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO EN ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:3, APLICADO EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | M2 | 2199
9000201 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFINE CON ADEBLOCK (ESTUCO) EN GRADAS, DEBAJO DE ESCALONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2199
4004065 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN A PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1120.36
4000156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUROCK (TABLA CEMENTO) EN PARTE SUPERIOR DE LOCALES DEBAJO DE GRADAS, DE 1/2" DE ESPESOR A DOS CARAS PARA VOLUMEN EXTERIOR, INCLUYE: RESANE EN SUPERFICIE DE DUROCK CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y PASTA BASE COAT, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1120.36
4005050-A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 1600
I-1.6 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BOMBA Y TINACO AREA EXTERIOR
4005009 | ZARPEO Y AFINE DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, A PLOMO Y REGLA, DE 2 CMS, DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 560
4004335 | CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 100
9000205 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DE 15 X 20 CMS, ARMADA CON 4 VRS NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 45
4004065 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 X 20 X 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN A PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 280
4005050-A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 560
I-1.7 | REHABILITACION DE BAÑOS (BAÑOS GENERALES, BAÑOS SUBTERRANEOS, AREAS DIVERSAS, ASADORES Y DEBAJO DE GRADAS LADO PONIENTE)
9000210 | EMPASTE DE FIRME O LOSA, PARA NIVELACION, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 90
4005050-A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 280
9000200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO EN ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:3, APLICADO EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | M2 | 480
9000107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON TUBERIA CPVC FLOWGUARD DE 1/2" Ø Y CONEXIONES NECESARIAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 10
9000108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA WC CON TUBERIA CPVC FLOWGUARD DE 1/2" Ø Y CONEXIONES NECESARIAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 10
9000111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 50 MM Ø, Y 100 MM Ø, INCLUYE: CODOS, YEES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 10
9000112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA W.C., CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 50 MM Ø, Y 100 MM Ø, INCLUYE: CODOS, YEES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 10
9000120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, ARBOTANTE PARA EMPOTRAR EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 100
9000125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO, CON CANALETA DE PVC POR LOSA, MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC TIPO UNIVERSAL, TIERRA FÍSICA 127 V 15 A, (NO INCLUYE EL CONTACTO), CON DIÁMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 276
9000128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C CALIBRE AWG # 2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIÓN, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 1500
9000129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS 75 °C CALIBRE AWG # 12, MARCA VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIÓN, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 2500
4011216 | PREPARACIÓN HIDRÁULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADOS (2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCL. 2 CODOS DE PVC 45 GRADOS X 19 MM DIÁMETRO, 13.5 ML DE TUBO PVC HIDR. DE 19 MM DE DIÁMETRO, RANURAR MURO, RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
9000100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA PORCELANATO DE 0.60 X 1.20 MTS, SEGUN MUESTRA APROBADA EN OBRA, ASENTADA CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 90
9000167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA VITRIFICADA MODELO BOCANA COLOR BLANCO, COMPLETO, MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD, CON SPUD DE BAJA PRESION Y LLAVE DE RESORTE. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 15
9000170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA MODULO SANITARIO, A BASE DE LAMINA COLOR ALUMINIO NATURAL , MARCA SANILOCK O SIMILAR, ACABADO ESMALTADO, DISEÑO STANDAR, CON UN FIJO FRONTAL VARIABLE X 1.80 MTS, 1.0 PUERTA DE 0.60 X 1.50 MTS, PANEL LATERAL DIVISORIO DE 1.38 X 1.50 MTS, COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
9000173 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO, CON BARRA A TIERRA, DE 30 CIRCUITOS, 200 AMPERES, MARCA SQUARE-D, O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8
9000165 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. BLANCO MARCA VERONA O SIMILAR EN CALIDAD COMPLETO, CON LLAVE DE PASO, ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, HERRAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
9000166 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN PARA SOBREPONER EN PLACA DE CONCRETO DE CERÁMICA VITRIFICADA, MARCA VITROMEX, MODELO VIOLETA, COLOR BLANCO, O SIMILAR, CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX MODELO TV-122, O SIMILAR, INCLUYE: CONTRA DE REJILLA, CESPOL CROMADO, VÁLVULA DE CONTROL, ALIMENTADOR FLEXIBLE, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
9000171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD PARA USO PESADO DE 78 MM DE DIÁMETRO (3" Ø). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES (MONITOR, CONTRATUERCA, COPLES, CODOS), PRUEBAS, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T. | ML | 200
9000169 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 40 X 60 CMS, DE 6 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1/2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO DE 1" DE ANCHO, INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 12
9000176 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, COMPRENDE: TANQUE DE 150 LTS, MARCA METAL VERT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, BOMBA SUMERGIBLE SUM4 POZO DE 1.0 HP, 18 GPM MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, SWITCH DE PRESIÓN DE 3.0 H.P. 30-50 PSI, MANÓMETRO 0-100 PSI 1/4 NPT, VÁLVULA CHECK 1" Ø, M-1", TEE DE BRONCE DE 1 MACHO / 2 HEMBRAS 1/4 5 WAYS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2
9000177-A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO RELLENABLE MARCA JOFEL, MODELO AITANA COLOR GRIS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.) | PZA | 40
9000186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON AITANA METALIZADO GRIS, JOFEL AC72000 O SIMILAR, CON DEPOSITO RELLENABLE DE 0.900 LTS, CARCASA Y PULSADOR EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, CERRADURA CON LLAVE, DIMENCIONES: 235 MM, DE ALTO, 130 MM, DE ANCHO Y 100 MM, DE FONDO, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 14
9000187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL EN ROLLO POR PALANCA SMART HUMO TRANSPARENTE, JOFEL AG10400 O SIMILAR, FABRICADO EN ABS, CON MECANISMO DE RODILLOS QUE EVITA QUE SE ATORE EL PAPEL, SE SUGIERE COLOCAR ROLLO DE 8" (203 MM), DIMENCIONES: 365 MM, DE ALTO, 280 MM, DE ANCHO Y 285 MM, DE FONDO, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 8
9000188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTARROLLO AZUR MAXI HUMO CON TAPA TRANSPARENTE, BASE BLANCA Y CERRADURA, CON CAPACIDAD PARA UN ROLLO, JOFEL PH53002 O SIMILAR, FABRICADO EN ABS BASE Y TAPA, DIMENCIONES: 360 MM, DE ALTO, 350 MM, DE ANCHO Y 130 MM, DE FONDO, INCLUYE: FLETE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 80
I-1.8 | ALUCOBOND EN FACHADA
9000300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL METALICO COMPUESTO MARCA ALUCOMEX, EN COLOR ROJO, VERDE, BLANCO Y DARK CHAMPAGE, EN MEDIDAS DE 1.25 X 4.98 MTS, O SIMILAR EN MARCA Y CALIDAD, DE 4 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 950
9000303 | FABRICACIÓN Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR CUADRADO DE 2" X 1", CAL-14, EN AREA DE FACHADA DE ESTADIO PARA RECIBIR PANEL DE ALUCOBOND, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 950
I-1.9 | VESTIDORES
4060270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARED QO-D6F, CON 6 INTERRUPTORES TERMICOS DE 100 AMPS 120-240 VOLTS, CATALOGO 01700580, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
4060273 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 1 POLO, MODELO: QO120, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA, 20 AMPERES,10KA 120/240V, ENCHUFABLE, COLOR: NEGRO,MARCA SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 4
4060275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 1 POLO, MODELO: QO130, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA, 30 AMPERES,10KA 120/240V, ENCHUFABLE, COLOR: NEGRO,MARCA SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 8
4070010 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PLAFON PANEL SUSPENDIDO MODELO H-580-I DE MEDIDAS DE 5.80 MTS X 1.22 MTS. A BASE DE TRIPLAY DE 1/2" DE PRIMERA Y BARROTES DE 2" X 2", FORRADA CON LAMBRIN DE PVC PARA INTERIOR NOGAL BICOLOR DE MEDIDAS 2900 MM X 159 MM X 26 MM, Y ANGULO PERIMETRAL COLGANTEADA A UNA ALTURA DE HASTA 5.50 METROS CON CABLE DE ACERO DE 1/4 ILUMINADA CON TIRA LED NEON BLANCO FRIO EN CANAL DEL MISMO LAMBRIN INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
I-2 | AREA DE GRADAS
I-2.1 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
4004042-B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA TENNANT (STS) O SIMILAR DE COLOR GRIS EN SUPERFICIES DE GRADAS Y PASILLOS DE CONCRETO, INCLUYE LA APLICACION DE ESCAMA DECORATIVA DONDE SE INDIQUE, A DOS MANOS, UNA A 5 MILESIMAS Y LA SEGUNDA A 10 MILESIMAS, INCLUYE: PREPARACION MECANICA DE LA SUPERFICIE, ASPIRADO DE LA SUPERFICIE, REPARACION DE PEQUEÑAS INPERFECCIONES CON MATERIAL EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA, LIMPIEZA DEL AREA CON ALCOHOL ISOPROPILICO, APLICACION DE ACABADO CON URETANO WEAR GUARD ITS MARCA TENNANT O SIMILAR, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1766.43
4005050-D | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA DUPONT DURAVIN O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO DE HASTA 12 MTS, DE ALTO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1800
4004090-D | IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE AZOTEA, SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO APP, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM, DE ESPESOR, INCLUYE: PRIMER ASFALTICO A RAZON DE 0.20 L/M2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON SEMENTO PLASTICO | M2 | 1800 |  |  |  | 24
I-3 | ESTADIO ADOLFO LOPEZ MATEOS
I.3.1 | PRELIMINARES
9999031 | DEMOLICION DE LAMBRINES DE AZULEJOS HASTA 1.85 MTS, DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 452.1
9999032 | DEMOLICION DE PISO CERAMICO, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 80
I-3.2 | INSTALACIONES
4013115 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA ORION MODELO SENA SKU#52058022 COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA MODELO QUEEN SKU#45QC, CONTRA DE REJILLA, CESPOL CROMADO, LLAVE DE PASO, ALIMENTADOR FLEXIBLE, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 40
4013085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. PARA DISCAPACITADOS MARCA VITROMEX, MODELO APOLO HANDI COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, DURACIÓN Y TIEMPO DE GARANTÍA, CON LLAVE DE PASO, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA, HERRAJES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
I-3.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
4004009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F´c = 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 139.29
4006082 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CM COLOR ARENA, MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR. INCLUYE: ZOCLO DE 11 CM DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 24.25
I-3.4 | ACABADOS EN CIELOS Y MUROS
9991105 | FABRICACIÓN DE FALSO PLAFÓN LISO DE TABLAROCA ANTIHUMEDAD DE 13 MM HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M., CANALETAS DE CARGA CAL. 22, CANAL LISTON CAL. 20 @40CM (MAX), ANGULO DE AMARRE CAL. 20, ALAMBRE GALVANIZADO No.12 @1.22, TORNILLERIA GALVANIZADA DE 1'' PARA FIJAR TABLEROS DE YESO, TORNILLERIA GALVANIZADA TEK PLANO 1/2'' PARA FIJAR METAR CON METAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO DE 2'', APLANADO CON REDIMIX STANDARD PLUS (COMPUESTO MULTIUSO) A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO, CON UN ESPESOR DE 0.50 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, FILETEO DE ARISTAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1351.11
9991106 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍL-ACRÍLICA COLOR BLANCO, PARA CIELOS, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2530
A-001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PALLADIO GRIS PLATA MCA COREV, EN AREAS DE OFICINA PRESIDENTE, SALA DE JUNTAS, ADMINISTRACION, RECEPCION, INCLUYE: PREPARACION DE AREA CON COVERMIX, SOTOFONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 319.4
A-002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LISSO EN COLOR GRIS, EN AREA DE VESTIDORES LOCAL Y VISITA, MCA COREV O SIMILAR INCLUYE: PREPARACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 262.34
I-3.5 | VOZ Y DATOS
8016101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO PARA RJ45, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 78
8016102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE PARA RJ45, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 26
8016103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE DE 4 NODOS RJ45, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
8016107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 2120
8016108 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 1770
8016109 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 45
8016110 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE JACK CAT 6, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 24
8016111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO CAT 6A 48 PUERTOS VACIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO CAT 6A 24 PUERTOS VACIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO CAT6 24 PUERTOS VACIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIFI SWITCH USW-PRO-48,CAPA 3 DE 48 10/100/1000G PUERTOS GIGABIT RJ45 + 4 PUERTOS 1/10GB SFP+, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIFI SWITCH USW-PRO-48,CAPA 3 DE 24 10/100/1000G PUERTOS GIGABIT RJ45 + 4 PUERTOS 1/10GB SFP+, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICH DE 8 PUERTOS 10 GB, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
8016117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UFIBER MODULO SFP+10G TRANCEPTOR UF-MM-10G, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
8016118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUMPER 80 METROS SFP HASTA 10G UDC-1, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE 10 CONTATOS PARA RACK, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
8016120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 90 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 43
8016121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6 90 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 35
8016122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 3 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 16
8016123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VELCRO ROLLO DE 10 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
8016124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS IP 8MP, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 23
8016125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 32 CANALES 8 MP, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016126 | SUMINISTRO E INSTALACION DENVR8 CANALES 8MP, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCOS DURO WD PARA VIDEO CAMARAS 4TB, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
8016128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER PARA 32 CAMARAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
8016129 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA SECTORIAL 3 FRENTES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
8016130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA PARA ENLACE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
8016131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SOPORTES DE ANTENAS SECTORIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 5
8016132 | SUMINISTR E INSTALACION DE ATENA EXPANSORA DE SEÑAL WIFI UBIQUITI, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 10
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | N° DE HOJAS